产品规格书

烟雾传感器

版本：V1.1   发布时间：2026.6.16

目录

功能介绍	2

尺寸图示	3

连接线定义	4

连接图示	5

技术规格	6

注意事项	6

# 功能介绍

- 体积小，结构简单，安装便捷；

- 可以与BX-VMF多功能卡配套使用；

- 在相对温、湿度40℃和95%条件下，收集极平衡电位变化值在基本参数范围内；

- 电离室结构符合UL217 9.5 节对防虫网的要求；

- 不锈钢和聚酸酯材料及电离源表面金属钯均具有高耐腐蚀性能；

- 收集极平衡电位一致性好，分散度小，可以用于模拟量感烟探测器。

# 尺寸图示

# 连接线定义

1. 红线：电源正极

2. 绿线：数据线1

3. 蓝线：数据线2

4. 黑线：电源负极

4

2

3

1

# 连接图示

传感器可以与VMF 多功能卡以及各种支持烟雾传感器功能的控制卡连接：

# 技术规格

- 可以检测周围环境的烟雾。

- 测量范围：-10℃~+60℃

- 工作电压3.3V。

- 湿度：<95%

- 保存温度：-25—80℃ 湿度<95%

- 即插即用，使用方便。

- 尺寸：63.6mm×41.3mm

# 注意事项

本传感器仅适用于常规工业及民用标准环境使用。禁止在长期淋雨、积水结露、高湿、强粉尘、油污、腐蚀性气体、盐雾、强紫外线暴晒、极端高温低温及强电磁干扰等恶劣情况下无防护使用。恶劣环境会造成探头污染、元件老化、测量漂移、数据异常或设备永久损坏，此类问题不属于产品质量故障。

上海仰邦科技股份有限公司

仰邦微信公众号

地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

网址：www.onbonbx.com

昆山光电产业基地
地 址：江苏省昆山市开发区富春江路1299号